Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК Бульвар Победы»

на 2016год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Источник финансирования |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Рациональное использование тепловой энергии  Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 2 | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии  Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 3 | Установка запорно-регулирующей арматуры на квартирных радиаторах | Поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов)  Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Средства собственников |
| 4 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие (светодиодные) | Экономия электроэнергии  Улучшение качества освещения | Средства собственников |
| 5 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение | Экономия электроэнергии | Средства собственников |
| 6 | Замена дверей в проемах подвальных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы  Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 7 | Замена дверей в проемах чердачных помещений | Снижение утечек тепла через подвальные проемы  Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 8 | Замена оконных блоков на пластиковые  (при необходимости) | Снижение инфильтрации через оконные блоки  Рациональное использование тепловой энергии  Увеличение срока службы оконных блоков | Средства собственников |
| 9 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение инфильтрации через оконные блоки  Рациональное использование тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 10 | Заделка межпанельных и компенсационных швов  (при необходимости) | Уменьшение протечек, промерзания, продувания  Рациональное использование тепловой энергии  Увеличение срока службы стеновых конструкций | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 11 | Установка системы погодного регулирования в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | Рациональное использование тепловой энергии  Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  Автоматическое регулирование параметров в системе отопления | Средства собственников |